性能参数Performance Parametera

型号(Type) 流量Q Capacity(m³/h) 扬程Head(m) 效率Efficiency(η) 电机功率Power(kw) 转速Speed(r/min) 必需汽蚀余量NPSH(r) (m3/h) L/s 25-110 2.5 0.78 16 34 0.55 2900 2.3 4 1.11 15 42 5.2 1.44 13.5 41 25-125 2.5 0.78 20.6 28 0.75 2900 2.3 4 1.11 20 36 5.2 1.44 18 35 25-125A 2.5 0.69 17 27 0.75 2900 2.3 3.6 1 16 35 4.6 1.28 14.4 34 25-160 2.8 0.78 33 24 1.5 2900 2.3 4 1.11 32 32 5.2 1.44 30 33 25-160A 2.6 0.72 28.5 22 1.1 2900 2.3 3.7 1.03 28 31 4.9 1.36 26 29 32-100 3.5 0.97 13.5 40 0.55 2900 2.3 4.5 1.25 12.5 47 5.3 1.47 11.3 43 32-100(I) 4.4 1.22 13.2 48 0.75 2900 2 6.3 1.75 12.5 54 8.3 2.32 11.3 53 32-125 3.5 0.97 22 40 0.75 2900 2.3 5 1.39 20 44 6.5 1.8 18 42 32-125A 3.1 0.86 17.6 39 0.75 2900 2.3 4.5 1.25 16 43 5.8 1.61 14.4 41 32-160 3.5 0.97 33 30 1.5 2900 2.3 4.5 1.25 32 35 6 1.67 30 33 32-160A 3.5 0.97 26.5 29 1.1 2900 2.3 4.5 1.25 25 34 6 1.67 23 32 32-160(I) 4.4 1.22 33.2 32 2.2 2900 2.3 6.3 1.75 32 32 8.3 2.32 30.2 32 32-200 3.5 0.97 51 27 3 2900 2.3 4.5 1.25 50 32 5.5 1.53 48 30 32-200A 3.9 1.08 41 26 3 2900 2.3 4 1.11 40 31 4.2 1.17 48 29 32-200(I) 4.4 1.22 50.5 26 4 2900 2.3 6.3 1.75 50 33 8.3 2.32 48 35 40-100 4.4 1.22 13.2 48 0.55 2900 2.3 6.3 1.75 12.5 54 8.3 2.31 11.3 53 40-100A 3.9 1.08 10.6 52 0.37 2900 2.3 5.6 1.56 10 52 7.4 2.06 9 52 40-125 4.4 1.22 21 41 1.1 2900 2.3 6.3 1.75 20 46 8.3 2.31 18 43 40-125A 3.9 1.08 17.6 40 0.75 2900 2.3 5.6 1.56 16 45 7.4 2.06 14.4 41 40-160 4.4 1.22 33 35 2.2 2900 2.3 6.3 1.75 32 40 8.3 2.31 30 40 40-160A 4.1 1.14 29 34 1.5 2900 2.3 5.9 1.64 28 39 7.8 2.17 26.3 39 40-160B 3.8 1.06 25.5 34 1.1 2900 2.3 5.5 1.53 24 38 7.2 2 22.5 37 40-200 4.4 1.22 51 26 4 2900 2.3 6.3 1.75 50 33 8.3 2.31 48 32 40-200A 4.1 1.14 45 26 3 2900 2.3 5.9 1.64 44 31 7.8 2.17 42 30 40-200B 3.7 1.03 38 25 2.2 2900 2.3 5.3 1.47 36 29 7 1.94 34.5 28 40-250 4.4 1.22 82 24 7.5 2900 2.3 6.3 1.75 80 28 8.3 2.31 74 28 40-250A 4.1 1.17 72 24 7.5 2900 2.3 5.9 1.64 70 28 7.8 2.17 65 27 40-250B 3.8 1.06 61.5 23 4 2900 2.3 5.5 1.53 60 27 7 1.94 56 26 40-100(I) 8.8 2.44 13.2 55 1.1 2900 2.3 12.5 3.47 12.5 62 16.3 4.53 11.3 60 40-100(I)A 8 2.22 10.6 54 0.75 2900 2.3 11 3.05 10 60 14.5 4.03 9 28 40-125(I) 8.8 2.44 21.2 49 1.5 2900 2.3 12.5 3.47 20 58 16.3 4.53 17.8 57 40-125(I)A 8 2.22 17 48 1.1 2900 2.3 11 3.05 16 57 14.5 4.03 14 56 40-160(I) 8.8 2.44 33 45 3 2900 2.3 12.5 3.47 32 52 16.3 4.53 30 51 40-160(I)A 8.2 2.28 29 44 2.2 2900 2.3 11.7 3.25 28 51 15.2 4.22 26 50 40-160(I)B 7.3 2.38 23 50 1.5 2900 2.3 10.4 2.89 22 50 13.5 3.75 20.5 50 40-200(I) 8.8 2.44 51.2 38 5.5 2900 2.3 12.5 3.47 50 46 16.3 4.53 48 46 40-200(I)A 8.3 2.31 45 37 4 2900 2.3 11.7 3.25 44 45 15.3 4.25 42 45 40-200(I)B 7.5 2.08 37 36 3 2900 2.3 10.5 2.92 36 44 13.8 3.83 34 44 40-250(I) 8.8 2.44 81.2 31 11 2900 2.3 12.5 3.47 80 40 16.3 4.53 77.5 38 40-250(I)A 8.2 2.28 71 30 7.5 2900 2.3 11.6 3.22 70 38 15.2 4.22 68 36 40-250(I)B 7.6 2.11 61.4 29 7.5 2900 2.3 10.8 3 60 37 14 3.89 58 35 50-100 8.8 2.44 13.6 55 1.1 2900 2.3 12.5 3.47 12.5 62 16.3 4.53 11.3 60 50-100A 8 2.22 11 54 0.75 2900 2.3 11 3.05 10 60 14.5 4.03 9 58 50-125 8.8 2.44 21.5 49 1.5 2900 2.3 12.5 3.47 20 58 16.3 4.53 17.8 57 50-125A 8 2.22 17 48 1.1 2900 2.3 11 3.05 16 57 14.5 4.03 14 56 50-160 8.8 2.44 33 45 3 2900 2.3 12.5 3.47 32 52 16.3 4.53 30 51 50-160A 8.2 2.28 29 44 2.2 2900 2.3 11.7 3.25 28 51 15.2 4.22 26 50 50-160B 7.3 2.38 23 43 1.5 2900 2.3 10.4 2.89 22 50 13.5 3.75 20.5 49 50-200 8.8 2.44 52 38 5.5 2900 2.3 12.5 3.47 50 46 16.3 4.53 48 46 50-200A 8.3 2.31 45.8 37 4 2900 2.3 11.7 3.25 44 45 15.3 4.25 42 45 50-200B 7.5 2.08 37 38 3 2900 2.3 10.6 2.94 36 44 13.8 3.83 34 40 50-250 8.8 2.44 82 29 11 2900 2.3 12.5 3.47 80 40 16.3 4.53 77.5 38 50-250A 8.2 2.28 71.5 28 7.5 2900 2.3 11.6 3.22 70 38 15.2 4.22 68 36 50-250B 7.6 2.11 61.4 27 7.5 2900 2.3 10.8 3 60 37 14 3.89 58 35 50-100(I) 17.5 4.86 13.7 67 1.5 2900 2.5 25 6.94 12.5 69 32.5 9.03 10.5 69 50-100(I)A 15.6 4.3 11 65 1.1 2900 2.5 22.3 6.19 10 68 29 8.1 8.4 67 50-125(I) 17.5 4.86 21.5 60 3 2900 2.5 25 6.94 20 68 32.5 9.03 18 57 50-125(I)A 15.6 4.33 17 58 2.2 2900 2.5 22.3 6.19 16 66 29 8.1 13.6 65 50-160(I) 17.5 4.86 34.4 54 4 2900 2.5 25 6.94 32 65 32.5 9.03 27.5 62 50-160(I)A 16.4 4.56 30 54 4 2900 2.5 23.4 6.5 28 62 30.4 8.44 24 59 50-160(I) 15 4.17 26 51 3 2900 2.5 21.6 6 24 58 28 7.78 20.6 56 50-200(I) 17.5 4.86 52.7 53 7.5 2900 2.5 25 6.94 50 60 32.5 9.03 45.5 58 50-200(I)A 16.4 4.56 46.4 49 7.5 2900 2.5 23.5 6.53 44 58 30.5 8.47 40 54 50-200(I)B 15.2 4.2 40 47 5.5 2900 2.5 21.8 6.06 38 55 28.3 7.86 34.5 51 50-250(I) 17.5 4.86 82 49 15 2900 2.5 25 6.94 80 52 32.5 9.03 76.2 50 50-250(I)A 16.4 4.56 71.5 45 11 2900 2.5 23.4 6.53 70 51 30.5 8.47 67 47 50-250(I)B 15 4.17 61 38 11 2900 2.5 21.6 6 60 54 28 7.78 57.4 49 50-315(I) 17.5 4.86 128 38 30 2900 2.5 25 6.94 125 44 32.5 9.03 122 40 50-315(I)A 16.6 4.61 115 37 22 2900 2.5 23.7 6.58 113 43 31 8.6 112 40 50-315(I)B 15.7 4.36 103 33 18.5 2900 2.5 22.5 6.25 101 39 29.2 8.1 98 37 65-100 17.5 4.86 13.7 67 1.5 2900 2.5 25 6.94 12.5 69 32.5 9.03 10.5 68 65-100A 15.6 4.3 11 65 1.1 2900 2.5 22.3 6.19 10 68 29 8.1 8.4 67 65-125 17.6 4.86 21.5 61 3 2900 2.5 25 6.94 20 68 32.5 9.03 18 66 65-125A 15.6 4.33 17 58 2.2 2900 2.5 22.3 6.19 16 66 29 8.1 14.4 65 65-160 17.5 4.86 34.4 54 4 2900 2.5 25 6.94 32 63 32.5 9.03 27.5 60 65-160A 16.4 4.56 30 54 4 2900 2.5 23.4 6.5 28 62 30.4 8.44 24 59 65-160B 15 4.17 26 51 3 2900 2.5 21.6 6 24 58 28 7.78 20.6 56 65-200 17.5 4.86 52.7 49 7.5 2900 2.5 25 6.94 50 60 32.5 9.03 42.5 58 65-200A 16.4 4.56 46.4 48 7.5 2900 2.5 23.5 6.53 44 58 30.5 8.47 40 57 65-200B 15.2 4.22 40 47 5.5 2900 2.5 21.8 6.06 38 55 28.3 7.86 34.5 51 65-250 17.5 4.86 82 39 15 2900 2.5 25 6.94 80 52 32.5 9.03 76.5 50 65-250A 16.4 4.56 7.5 47 11 2900 2.5 23.5 6.5 70 51 30.5 8.47 67 48 65-250B 15 4.17 61 43 11 2900 2.5 21.6 6 60 50 28 7.78 57.4 46 65-315 17.5 4.86 127 32 30 2900 2.5 25 6.94 125 42 32.5 9.03 122 40 65-315A 16.6 4.61 115 31 22 2900 2.5 23.7 6.58 113 43 31 8.6 110 39 65-315B 15.7 4.36 103 33 18.5 2900 2.5 22.5 6.25 101 39 29.2 8.1 98 37 65-100(I) 35 9.72 13 .8 67 3 2900 3 50 13.9 12.6 73 65 18.1 10 70 65-100(I)A 31.3 8.7 11 66 2.2 2900 3 44.7 12.4 10 72 58 16.1 8 69 65-125(I) 35 9.72 22 67 5.5 2900 3 50 13.9 20 72.5 65 18.1 17 70 65-125(I)A 31.3 8.7 17.5 66 4 2900 3 45 12.5 16 71 58 16.1 13.6 69 65-160(I) 35 9.72 35 63 7.5 2900 3 50 13.9 32 73 65 18.1 28 70 65-160(I)A 32.7 9.1 30.6 62 7.5 2900 3 46.7 13 28 70 61 16.9 24 69 65-160(I)B 30.3 8.4 26 61 5.5 2900 3 43.3 12 24 69 56.3 15.6 21 68 65-200(I) 35 9.72 53.5 55 15 2900 3 50 13.9 50 69 65 18.1 46 67 65-200(I)A 32.8 9.1 47 54 11 2900 3 47 13.1 44 67 61 16.9 40 66 65-200(I)B 30.5 8.5 40.6 53 7.5 2900 3 43.5 12.1 36 65 56.3 15.7 33.4 64 65-250(I) 35 9.72 83 52 22 2900 3